附表4

辽宁省高等院校生活饮用水卫生监督管理量化评价记分表

| 项目（100） | 评 价 指 标 | 分值 | 负责部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 （10） | 建立学校生活饮用水卫生管理档案 | 2 | 供暖中心 | 马英强 | (含供水面积、管路图、维护、更换管线、元件记录） |
|  | 设专、兼职卫生管理人员负责饮用水管理 | 2 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 建立健全生活饮用水各项卫生管理制度 | 2 | 供暖中心 | 马英强 | 4个上墙 |
|  | 制定突发饮用水污染事故应急处理预案 | 4 | 供暖中心 | 马英强 | 以学院红头文件行文方式下发 |
|  | 因校方责任发生校内生活饮用水污染事故 | ** |  |  |  |
| 自建集中式供水、二次加压供水 （50） | 新改扩建项目经过卫生计生部门审查、验收 | 4 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 有有效卫生许可证 | * | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 供、管水人员持有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水源或蓄水池周围保持良好的卫生状况 水源周围30米内、蓄水池周围10米、水箱周围2米内无污染源 | 4 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 有水质处理设备，并运转正常 | 4 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 蓄水设施每半年至少做一次清洗消毒，并有记录 | 8 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 每天至少两次定时对管网末梢水进行消毒剂余量检测，并做好记录 | 4 | 供暖中心 | 马英强 | ？ |
|  | 有有效的水质检测报告 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水质指标符合生活饮用水卫生标准 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水质监测频率符合当地规定要求 | 1 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 涉及饮用水卫生安全产品有卫生许可批件 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 使用的消毒产品应符合国家的有关要求 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
| 饮用水管理 （40） | 盛装饮用水的器皿（如保温桶等）加盖上锁，定期清洗消毒，并做好记录 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 开水供应要足量 | 2 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水处理设备定期清洗消毒或更换滤芯，并有记录 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 供、管水人员持有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 涉及饮用水卫生安全产品有卫生许可批件 | 10 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水质监测频率符合当地规定要求 | 3 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 有有效的水质检测报告 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |
|  | 水质指标符合生活饮用水卫生标准 | 5 | 供暖中心 | 马英强 |  |